GX DEVELOPER用于对三菱全系列PLC进行编程和维护，本文讲解如何正确的安装此软件
GX DEVELOPER可以在“工控人家园”免费下载:http://www.ymmfa.com/bbs/thread.php?fid-23.html

下载完后，最好解压到D盘或者C盘根目录，如果目录层次太多将不利于安装。 
系统支持WINDOWS 98/2000/XP，至少得有512MB内存，以及100MB空余的硬盘。 
打开安装目录，先安装EnvMELSETUP.EXE，再返回主目录，安装主目录下的SETUP.EXE 
点“确定”，点“下一步” 
输入GX系列软件的通用序列号“570-986818410”。 
注意，“监视专用”这里不能打勾 
其他两个地方可以打勾 
然后一直点“下一步”，就开始安装了，5-10分钟后，安装完成，系统弹出提示，结束。

三菱的好几种软件，都需要先安装EnvMELSETUP.EXE，这个是“通用环境”。 
如果已经安装有一个很高版本的EnvMEL，那么在安装其他软件的时候不需要再安装它。 
此外，必须先安装GX DEVELOPER后才可以再安装“仿真软件”，“设置软件”等。

先安装AXDIST

然后才是上面的步骤

三菱PLC仿真软件 GX Simulator 6c 安装使用说明

一，仿真软件的功能就是将编写好的程序在电脑中虚拟运行，如果没有编好的程序，是无法进行仿真的。

所以，在安装仿真软件GX Simulator 6c 之前，必须先安装编程软件 GX Developer，并且版本要互相兼容。

比如可以安装“GX Developer 7.08” “GX Developer 8.34”等版本

二，安装好编程软件和仿真软件后，在桌面或者开始菜单中并没有仿真软件的图标。

因为仿真软件被集成到编程软件GX Developer中了，其实这个仿真软件相当于编程软件的一个插件。

三，接下来我们做一个实例：

（1）启动编程软件GX Developer，创建一个新工程。

（2）编写一个简单的梯形图。

（3）可以通过菜单栏启动仿真。

（4）也可以通过快捷图标启动仿真。

（5）上面两种方式都可以启动仿真，这个小窗口就是仿真窗口，显示运行状态，如果出错会有中文说明。

（6）启动仿真后，程序开始在电脑上模拟PLC写入过程。

（7）这时程序已经开始运行。

（8）并且可以通过软件元件测试来强制一些输入条件ON

来源：[http://www.jdzj.com]机电之家·机电行业电子商务平台！